АДМИНИСТРАЦИЯ  ШУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗНАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2024 года                                                                   № 3 - П

О внесении изменений в Программу « Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области на 2017-2026 годы» № 56-П от 18.08.2016 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в приложение № 1 Программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области на 2017-2026 годы». Приложение № 1 изложить в новой редакции ( Прилагается)

2.Опубликовать настоящее постановление в Шуховском муниципальном вестнике и на официальном сайте администрации Шуховского сельского поселения

И.о главы Шуховского

сельского поселения                                                              Ю.В.Глебко

Приложение № 1

к Постановлению Главы  Шуховского

сельского поселения от 20.02.2024 № 3-П

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗНАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017– 2026 годы

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области на 2017-2026 годы.

| Наименование Программы | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области на 2017-2026 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года № 502« Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Администрация Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области |
| Разработчик Программы | Администрация Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области |
| Соисполнитель муниципальной программы | Администрация Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области |
| Цель Программы | Основной целью Программы является комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Шуховского сельского поселения. |
| Задачи Программы | - Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов Шуховского сельского поселения. - Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения; - Снижение потерь при поставке ресурсов потребителю; - Улучшение экологической обстановки в сельском поселении |
| Сроки реализации программы | 2017-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: -средства местного бюджета – 316600,00 рублей |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Шуховского сельского поселения, снижение эксплутационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; Устранения причин возникновения аварийных ситуаций, улучшение окружающей среды. В сфере водоснабжения: - повышение надежности водоснабжения; - снижение уровня потерь воды; - повышение экологической безопасности в поселении; - сокращение эксплутационных расходов на единицу продукции; - соответствие параметров качества подаваемой воды установленным нормативам СанПиН; В сфере электроснабжения: -установка современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии (энергосберегающие лампы); Организация сбора и вывоза ТБО: -улучшение экологического и санитарного состояния территорий Шуховского сельского поселения; -обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов; - создание благоприятных условий для проживания в окружающей среде; |
| Целевые показатели программы | 1.Снижение аварийных ситуаций на водопроводных сетях 2. Увеличение мероприятий по модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017-2026 годы Выполнение программы осуществляется в 1 этап: с 2017 года по 2026 год; |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области. |

1.Краткая  социально-экономическая характеристика Шуховского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области

Шуховское  сельское поселение расположено на севере Знаменского района Омской области на расстоянии 381 км. от областного центра  и в 30 км. от районного центра с. Знаменское. На севере граничит с Тевризским районом. На территории Шуховского сельского поселения  находятся 6 населенных пунктов.

Население поселения на 01.01.2024 составляет 1008 человек. С. Шухово-632ч., д. Тузаклы-92 ч., д. Кондрашино-152 ч., д. Малочередово-14 ч., д. Малобутаково-62 ч., д.Липовка-56 ч. На протяжении последних лет численность населения снижается. Общая площадь земель поселения составляет 38239 га. Площадь сельскохозяйственных угодий -26194 га. На территории Шуховского сельского поселения существуют следующие организации:

1.Здравоохранение. В Шуховском сельском поселении функционируют 4 ФАПа.

2. Образование.    Осуществляют свою деятельность две школы: Шуховская  общеобразовательная и КОУ « Шуховское специальное учебно- воспитательное учреждение открытого типа» , дошкольное учреждение – детский сад «Колобок».

3. Торговля. В сфере торговли зарегистрированы  и осуществляют свою предпринимательскую деятельность 7 индивидуальных предпринимателей.

4. Сельское хозяйство. На территории поселения функционируют 5 КФХ .

Также на территории поселения расположены: Шуховский Дом культуры, 3 сельских клуба, 2 библиотеки, 1  отделение Почта России.

Вид транспортного сообщения - автомобильный. Протяженность дорог сельского поселения  составляет 18,3 км., из них дорог с твердым покрытием – 2,7 км., асфальт – 3,4 км., с  грунтовым покрытием – 12,2 км.

2.  Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Шуховского сельского поселения

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Шуховского  сельского поселения.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В связи с тем, что Шуховское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств федерального, областного, районного и местного бюджета.

Система водоснабжения и водоотведения

Организацией водоснабжения населения осуществляет МУП « Знаменское ЖКХ» на основании Договора аренды   № 1 от 21.10.2023 г. В настоящее время на территории Шуховского сельского поселения  действует централизованная система холодного водоснабжения. Имеются подземные воды с подъемом воды из водозаборных скважин и являются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. Общая протяженность сетей водопровода составляет 12,3 км. Водоснабжение населенных пунктов Шуховского сельского поселения осуществляется от водопроводных разводящих сетей с. Шухово -6699 п.м.  Диаметр водопроводов варьируется от 32 до 100 мм. На сети расположены 34 смотровых колодца, установлено 32 вентиля, д. Кондрашино – 1577,3 п.м. 9 смотровых колодцев, 3 задвижки, д. Тузаклы – 1991 п.м. 13 смотровых колодцев, 3 задвижки, д. Малобутаково – 1485 п. м. 7 смотровых колодцев, 3 задвижки, д. Малочередово – 579,2 п.м. 3 смотровых колодца, 1 задвижка, д.Липовка – 371п.м.  Имеются уличные водоразборные колонки в количестве 21 единицы, 6 водонапорных башен. Система водоотведения  на территории Шуховского сельского поселения отсутствует.

Характеристика основных проблем систем водоснабжения:

1.Износ запорно-регулирующей арматуры и водоразборных колонок.

2. Высокий процент  износа  водопроводных сетей влияет на количество порывов, что влечет за собой рост затрат на аварийно – восстановительные работы.

3. Из-за  неисправности водоотстойника ухудшилось качество подаваемой воды.

Своевременная замена  запорно – регулирующей арматуры и ремонт водопроводных сетей позволит снизить нагрузку на водопроводные сети,  сократить  потери воды.

Система теплоснабжения

На территории с. Шухово  расположена котельная и  газовый модуль, являющиеся источником теплоснабжения следующих объектов:

- Шуховская средняя общеобразовательная школа;

- адаптивная школа- интернат; спальный корпус;

- класс производственного обучения;

- Администрация сельского поселения;

- Спецдом  для престарелых;

- Дом культуры;

- магазин; школьный гараж по ул. Ленина;

- 2 жилых одноэтажных дома;

Организацией, осуществляющей теплоснабжение, является МУП « Знаменское ЖКХ»  Существующая система теплоснабжения (печное отопление) в населенных пунктах, вырабатывает тепловую энергию для теплоснабжения объектов социальной сферы ( клубы, ФАПы).  Шуховское сельское поселение газифицировано частично. Основной жилой фонд поселения отапливается  от индивидуальных  источников тепла  твердым топливом (дрова, уголь)

Двухэтажный многоквартирный дом  оснащен индивидуальными электрическими котлами.

Система электроснабжения

Энергоснабжение на территории Шуховского сельского поселения осуществляет филиал ПАО «МРСК Сибири» - « Омскэнерго» . Система электроснабжения Шуховского сельского поселения характеризуется средней надежностью. Электроснабжение жилищно- коммунального сектора осуществляется от существующих потребительских трансформаторных подстанций. Для освещения улиц и дворовых территорий поселения  используются  светильники наружного   освещения. Включение наружного уличного  освещения  осуществляется при помощи выключателей.

Система газоснабжения

Шуховское сельское поселение газифицировано частично. Большинство жителей поселения пользуется баллонным газом. Газ доставляется из райцентра с. Знаменское

Сфера сбора твердых бытовых отходов

Осуществлением вывоза ТКО с территории сельского поселения занимается  МУП « Знаменское ЖКХ» На территории поселения установлено 6 контейнерных площадок (д.Кондрашино -1,с.Шухово -3, д.Тузаклы -1, д.Липовка - 1)

Перспективы развития коммунальной инфраструктуры Шуховского сельского поселения и прогноз спроса на коммунальные услуги

Система водоснабжения.

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шуховского сельского поселения в сфере водоснабжения позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;

- улучшить качество подаваемой воды;

На территории Шуховского сельского поселения ведется  строительство индивидуального жилого фонда,  в результате чего планируется строительство нового водопровода  и подведение воды в дом к вновь построенным индивидуальным жилым домам. Также большинство жителей поселения стараются благоустроить свое жилье, приобретая душевые кабины, стиральные машины – автоматы, современные водонагреватели,  в связи с чем,  увеличится спрос на потребление воды у населения.

Таблица № 1 : Динамика потребности водных ресурсов

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Динамика численности населения | Чел. | 1158 | 1126 | 1109 | 1112 | 1120 | 1055 | 1008 | 1015 | 1020 | 1025 |
| 2. | Ввод в эксплуатацию индивидуального жилого фонда | Кв. м. | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 |
| 3. | Потребность воды населением индивидуального жилого фонда | Тыс.м. куб. | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 4. | Потребность воды населением, проживающих в многоэтажных, многоквартирных домах. | Тыс.м. куб. | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 | 0,335 |
| 5. | Потребность воды населением всего: | Тыс.м.куб. | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,87 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |

Ожидаемое изменение тарифов на холодное водоснабжение

| Наименование тарифа | Ед.измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руб./м3 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Холодное водоснабжение |  | 67,11 | 77,00 | 84,44 | 82,73 | 89,87 | 62,64 | 64,41 | 64,41 | 68,08 | 70,89 |

Система теплоснабжения

-модернизация  существующих тепловых сетей;

- подключение дополнительных потребителей к централизованному теплоснабжению на территории с. Шухово не предусматривается;

Система  электроснабжения

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

-реконструкция существующего наружного освещения;

Утилизация  твердых бытовых отходов

Осуществлением вывоза ТКО с территории сельского поселения занимается  МУП « Знаменское ЖКХ» На территории поселения установлено 6 контейнерных площадок (д.Кондрашино -1,с.Шухово -3, д.Тузаклы -1, д.Липовка -1)

Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества,  обеспечивающими комфортные условия для потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения цели является решение эффективности функционирования коммунальных систем за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Основные задачи Программы:

- развитие системы коммунальной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям  социально- экономического развития;

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории Шуховского сельского поселения;

-улучшение экологической ситуации на территории Шуховского сельского поселения, путем сокращения негативных факторов, в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры поселения;

- обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг;

- привлечение инвестиций в жилищно – коммунальный комплекс;

Таблица № 2.

# Целевые индикаторы реализации мероприятий муниципальной программы Шуховского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение, в том числе по годам, реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022- 2026 |  |
| ПП.5 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шуховского сельского поселения на 2016-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей с.Шухово | Км. | - | - | - | - | 0,07 | 8,5 | - |
| 2 | Снижение аварийных ситуаций на водопроводных сетях | Ед. | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | Увеличение мероприятий по модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса | Ед. | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Таблица № 3

Перечень программных мероприятий и плановые расходы на их реализацию по Программе « Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Шуховского сельского поселения на 2017 – 2026 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Источники финансирования | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка очистных сооружений с реконструкцией водопроводных сетей с.Шухово | Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов Шуховского сельского поселения. | Местный бюджет, Районный бюджет | 290400,00 | 00,0 | 00,0 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 290400,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Текущий ремонт водопроводных сетей с |  |  | 1209932,39 | 65000,00 районный, 76300,00 местный | 9600,00 | 30000,00 | 22833,00 | 31392,00 | 268000,00 районный бюджет | 456807,39 | 250000,00 | 0 | 0 |
| Всего по мероприятиям в сфере водоснабжения: 1209932,39 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Содержание мест захоронения ТБО | Улучшение санитарного состояния окружающей среды | Местный бюджет | 33049,90 00,0 | 17000,00 | 2500,00 | 8049,90 | 1000,00 | 2500,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0 | 0 |

Система организации контроля  реализации  Программы

Контроль реализации Программы осуществляет Глава Шуховского сельского поселения на основании отчетов организаций, оказывающих  коммунальные услуги. Изменения в Программе и сроки ее реализации могут быть пересмотрены администрацией Шуховского сельского поселения по предложению организации коммунального комплекса.